BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

BÁO CÁO PHÚC TRÌNH

THỰC TẬP SƯ PHẠM

Sinh viên thực hiện:

GVHD Sư phạm:

GVHD Chuyên môn:

TP. HỒ CHÍ MINH,  …… NĂM …….

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

VIỆN SƯ PHẠM KỸ THUẬT

BÁO CÁO PHÚC TRÌNH

THỰC TẬP SƯ PHẠM

Sinh viên thực hiện:

GVHD Sư phạm:

GVHD Chuyên môn:

TP. HỒ CHÍ MINH,  …… NĂM …….

- LỜI NÓI ĐẦU

LỜI CẢM ƠN

- NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN SƯ PHẠM

- NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN CHUYÊN MÔN

- Nhận xét về thái độ và ý thức thực hiện Kế hoạch thực tập

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

- Nhận xét về công tác chuẩn bị Hồ sơ bài giảng

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

- Nhận xét về tác phong và phương pháp sư phạm (30%)

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

- Đánh giá kết quả TTSP

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

Tp. HCM, ngày ….. tháng ….. năm …..

GVHD chuyên môn

MỤC LỤC

Phần 1. MỞ ĐẦU

- 1. MỤC TIÊU VÀ NHIỆM VỤ CỦA ĐỢT THỰC TẬP SƯ PHẠM

1.1. Mục tiêu

1.2. Nhiệm vụ cụ thể

2. NỘI DUNG THỰC TẬP SƯ PHẠM

2.1. Nội dung công việc phụ trách trong đợt thực tập

2.2. Kế hoạch thực hiện công việc trong đợt thực tập

BẢNG KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NỘI DUNG THỰC TẬP SƯ PHẠM

Giáo sinh:

GVHD sư phạm:

GVHD chuyên môn:

| Tuần | Nội dung công tác |
| --- | --- |
| 1 (từ ngày – ngày) |  |
| 2 (từ ngày – ngày) |  |
| 3 (từ ngày – ngày) |  |
| 4 (từ ngày – ngày) |  |
| 5 (từ ngày – ngày) |  |

2.3. Thời khoá biểu các ngày trong tuần

|  |  | NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
| Tuần 1 | Sáng |  |  |  |  |  |  |
|  | Chiều |  |  |  |  |  |  |
| Tuần 2 | Sáng |  |  |  |  |  |  |
|  | Chiều |  |  |  |  |  |  |
| Tuần 3 | Sáng |  |  |  |  |  |  |
|  | Chiều |  |  |  |  |  |  |
| Tuần 4 | Sáng |  |  |  |  |  |  |
|  | Chiều |  |  |  |  |  |  |
| Tuần 5 | Sáng |  |  |  |  |  |  |
|  | Chiều |  |  |  |  |  |  |

3. GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT VỀ TRƯỜNG THAM GIA THỰC TẬP SƯ PHẠM

Phần 2. HỒ SƠ GIẢNG DẠY

HỒ SƠ

BÀI GIẢNG LÝ THUYẾT

Môn học	: .........................................................

Lớp 	: .........................................................

Họ và tên giáo viên	: .........................................................

Năm học	: .........................................................

Tp. HCM, ngày       tháng       năm 2015

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

KẾ HOẠCH DẠY HỌC CỦA HỌC PHẦN

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT BÀI GIẢNG LÝ THUYẾT

Tên bài. …………………………………………………………….

(Số tiết LT/TH/KT: …./…../….)

I. MỤC TIÊU DẠY HỌC

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

- Kiến thức: …………………………………………………………………………………….

- Kỷ năng: ………………………………………………………………………………………

- Thái độ: ……………………………………………………………………………………….

II. NHIỆM VỤ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH

1. Tìm hiểu kiến thức lý thuyết bài học

- Tìm hiểu cấu tạo, nguyên lý làm việc của động cơ không đồng bộ 3 pha rotor lồng sóc

- Xác định các thông số định mức

- Xác định các ứng dụng trong thực tế

2. Làm bài tập trên lớp/bài tập về nhà

- Tính toán dòng định mức

- Tính toán công suất

III. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC TỐI THIỂU

- Máy tính

- Máy chiếu

- Mô hình động cơ

IV. TÓM TẮT NỘI DUNG DẠY HỌC

1. Cấu tạo và nguyên lý làm việc của động cơ không đồng bộ 3 pha rotor lồng sóc

2. Các thông số định mức

3. Ứng dụng của động cơ

4. Bài tài ví dụ (nếu có)

V. KIỂM TRA

1. Kiểm tra kiến thức lý thuyết

(Trắc nghiệm/tự luận)

2. Kiểm tra bài tập ứng dụng

VI. TÀI LIỆU THAM KHẢO

Lưu ý:

- Các đề mục bôi đen là bắt buộc

- Các nội dung bôi đỏ tuỳ thuộc vào từng bài/môn/chuyên ngành.

GIÁO ÁN LÝ THUYẾT

| GIÁO ÁN SỐ:................. | Thời gian thực hiện:....................................... Tên chương:................................................... ........................................................................ Thực hiện ngày........tháng......năm................. |
| --- | --- |

TÊN BÀI:........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

MỤC TIÊU DẠY HỌC

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

NHIỆM VỤ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:					Thời gian: ....................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

II. THỰC HIỆN BÀI HỌC

| TT | NỘI DUNG | HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC |  | THỜI GIAN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN | HOẠT ĐỘNG CỦA SINH VIÊN |  |
| 1 | Dẫn nhập (Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học...) ................................................. ................................................. ................................................. ................................................. |  |  |  |
| 2 | Bài mới (Đề cương bài giảng) ................................................. ................................................. ................................................. ................................................. |  |  |  |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thức bài học ................................................. ................................................. ................................................. ................................................. |  |  |  |
| 4 | Hướng dẫn tự học | ..................................................................... ..................................................................... ..................................................................... ..................................................................... |  |  |
| 5 | Nguồn tài liệu tham khảo | ....................................................................................... ....................................................................................... ....................................................................................... ....................................................................................... |  |  |

Ngày.......tháng..........năm..............

GVHD chuyên môn	   			             Giáo sinh

HỒ SƠ

BÀI GIẢNG THỰC HÀNH

Môn học	: .........................................................

Lớp: 	: .........................................................

Họ và tên giáo viên	: .........................................................

Năm học	: .........................................................

Tp. HCM, ngày       tháng       năm 2015

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

KẾ HOẠCH DẠY HỌC CỦA HỌC PHẦN

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT BÀI GIẢNG THỰC HÀNH

Tên bài. …………………………………………………………….

(Số tiết LT/TH/KT: …./…../….)

I. MỤC TIÊU DẠY HỌC

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

- Kiến thức: …………………………………………………………………………………….

- Kỷ năng: ………………………………………………………………………………………

- Thái độ: ……………………………………………………………………………………….

II. NHIỆM VỤ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH

1. Tìm hiểu kiến thức lý thuyết của bài thực hành

- Kết cấu và nguyên lý làm việc của một số loại đèn chiếu sáng

- Kết cấu và nguyên lý làm việc một số mạch điện chiếu sáng thông dụng

- Yêu cầu khi lắp ráp mạch điện chiếu sáng đi dây nổi

2. Thực hành theo quy trình

- Quy trình lắp ráp mạch điện chiếu sáng theo sơ đồ nguyên lý

III. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC TỐI THIỂU

- Dụng cụ tháo lắp

- Dây điện

- Bóng đèn

- Bảng điện

IV. NỘI DUNG THỰC HÀNH

1. Tóm tắt lý thuyết của bài thực hành

- Cấu tạo, nguyên lý, thông số định mức của một số loại đèn chiếu sáng thông dụng

- Kết cấu các mạch đèn thông dụng

2. Quy trình thực hành

Bước 1.

Bước 2.

Bước 3.

3. Báo cáo kết quả thực hành

(Sản phẩm thực hành)

V. KIỂM TRA

1. Kiểm tra kiến thức lý thuyết của bài thực hành

(Trắc nghiệm/tự luận)

2. Kiểm tra thực hiện quy trình và sản phẩm thực hành

VI. TÀI LIỆU THAM KHẢO

Lưu ý:

- Các đề mục bôi đen là bắt buộc

- Các nội dung bôi đỏ tuỳ thuộc vào từng bài/môn/chuyên ngành.

| GIÁO ÁN SỐ:................. | Thời gian thực hiện:....................................... Tên chương:................................................... ........................................................................ Thực hiện ngày........tháng......năm................. |
| --- | --- |

TÊN BÀI:........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

MỤC TIÊU DẠY HỌC

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

NHIỆM VỤ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:					Thời gian:.....................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

II. THỰC HIỆN BÀI HỌC

| TT | NỘI DUNG | HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC |  | THỜI GIAN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN | HOẠT ĐỘNG CỦA SINH VIÊN |  |
| 1 | Dẫn nhập (Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học...) ................................................. ................................................. ................................................. ................................................. |  |  |  |
| 2 | Hướng dẫn ban đầu (Hướng dẫn thực hiện công nghệ; phân cộng vị trí luyện tập) ................................................. ................................................. ................................................. ................................................. |  |  |  |
| 3 | Hướng dẫn thường xuyên (Hướng dẫn người học rèn luyện để hình thành và phát triển kỹ năng) ................................................. ................................................. ................................................. ................................................. |  |  |  |
| 4 | Hướng dẫn kết thúc (Nhận xét kết quả rèn luyện, lưu ý các sai sót và cách khắc phục, kế hoạch hoạt động tiếp theo) ................................................. ................................................. ................................................. ................................................. |  |  |  |
| 5 | Hướng dẫn tự rèn luyện | ..................................................................... ..................................................................... ..................................................................... ..................................................................... |  |  |

Ngày.......tháng..........năm..............

GVHD chuyên môn	   		  	                         Giáo sinh

HỒ SƠ

BÀI GIẢNG TÍCH HỢP

Môn học	: .........................................................

Lớp: 	: .........................................................

Họ và tên giáo viên	: .........................................................

Năm học	: .........................................................

Tp. HCM, ngày       tháng       năm 2015

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MODULE

KẾ HOẠCH DẠY HỌC CỦA MODULE

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT BÀI DẠY TÍCH HỢP

Tên bài. …………………………………………………………….

(Số tiết LT/TH/KT: …./…../….)

I. MỤC TIÊU DẠY HỌC

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

- Kiến thức: …………………………………………………………………………………….

- Kỷ năng: ………………………………………………………………………………………

- Thái độ: ……………………………………………………………………………………….

II. NHIỆM VỤ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH

1. Tìm hiểu kiến thức lý thuyết của bài thực hành

- Kết cấu và nguyên lý làm việc của một số loại đèn chiếu sáng

- Kết cấu và nguyên lý làm việc một số mạch điện chiếu sáng thông dụng

- Yêu cầu khi lắp ráp mạch điện chiếu sáng đi dây nổi

2. Thực hành theo quy trình

- Quy trình lắp ráp mạch điện chiếu sáng theo sơ đồ nguyên lý

III. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC TỐI THIỂU

- Dụng cụ tháo lắp

- Dây điện

- Bóng đèn

- Bảng điện

IV. NỘI DUNG THỰC HÀNH

1. Kiến thức lý thuyết liên quan đến bài thực hành

- Cấu tạo, nguyên lý, thông số định mức của một số loại đèn chiếu sáng thông dụng

- Kết cấu các mạch đèn thông dụng

2. Quy trình thực hành

Bước 1.

Bước 2.

Bước 3.

3. Báo cáo kết quả thực hành

(Sản phẩm thực hành)

4. Những hư hỏng thường gặp và biện pháp khắc phục

V. KIỂM TRA

1. Kiểm tra kiến thức lý thuyết của bài thực hành

(Trắc nghiệm/tự luận)

2. Kiểm tra thực hiện quy trình và sản phẩm thực hành

VI. TÀI LIỆU THAM KHẢO

Lưu ý:

- Các đề mục bôi đen là bắt buộc

- Các nội dung bôi đỏ tuỳ thuộc vào từng bài/môn/chuyên ngành.

| GIÁO ÁN SỐ:................. | Thời gian thực hiện:....................................... Tên chương:................................................... ........................................................................ Thực hiện ngày........tháng......năm................. |
| --- | --- |

TÊN BÀI:........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

MỤC TIÊU DẠY HỌC

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

NHIỆM VỤ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:					Thời gian:.....................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

II. THỰC HIỆN BÀI HỌC

| TT | NỘI DUNG | HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC |  | THỜI GIAN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN | HOẠT ĐỘNG CỦA SINH VIÊN |  |
| 1 | Dẫn nhập (Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học...) ................................................. ................................................. |  |  |  |
| 2 | Kiến thức liên quan (Tiếp thu kiến thức lý thuyết mới phục vụ thực hành ) ................................................. ................................................. ................................................. |  |  |  |
| 3 | Thực hành kỹ năng (Luyện tập theo quy trình để hình thành và phát triển kỹ năng) ................................................. ................................................. ................................................. ................................................. |  |  |  |
| 4 | Đánh giá kết quả thực hành (Thực hiện quy trình và sản phẩm thực hành) ................................................. ................................................. ................................................. ................................................. |  |  |  |
| 5 | Ôn tập, củng cố và giao bài (kiểm tra củng cố lý thuyết, rút kinh nghiệm về buổi học và giao bài về nhà) ................................................. ................................................. ................................................. ................................................. |  |  |  |

Tp. HCM, ngày .......tháng..........năm..............

GVHD chuyên môn	   		  	                         Giáo sinh

Phần 3. KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ

1. KẾT LUẬN

2. KIẾN NGHỊ

Phụ lục 1. PHIẾU DỰ GIỜ

Phụ lục 2. TÀI LIỆU KHÁC (NẾU CÓ)